HD-DCS Breakout-Modul 6 x MPO OM4

Pos.
Leistungsbeschreibung
Einheitspreis
Gesamtpreis



in €
in €

HD-DCS Modul zur Montage in HD-DCS 19“ 1HE Panel

Gehäusematerial:
Polycarbonat mit eingepressten Abdeckungen 

Farbe
schwarz

Größe (HXBXT)
  (13 x 88 x125) mm

Bestückung:
Eingang: 
Aussparung mit einer gummierten Kabeldurchführung 

Ausgang:  
6 x MPO-Adapter (Typ A) (erikaviolett) gemäß  IEC 61754-7 mit Push-Pull-Stäbchen an der Schutzkappe

Befestigung:
rastend im HD-DCS Panel von vorn montier- und demontierbar

QS-Managementsystem nach ISO 9001:2000 und ISO 14001:2004

Type:
Dätwyler HD-DCS  Breakout-Modul 6 x MPO OM4
Art.-Nr:
473590


Menge:
_______ 

Material:
__________
Lohn: __________

HD-DC_BO_6MPO_OM4
Stand: 21.10.2020

