HD-DCS Gehäuse 19 “ 1HE zur Aufnahme von FO-Modulen in Rechenzentren

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

in €	in €

HD-DCS 19 “ Gehäuse 1HE zur die Aufnahme von max. 12  HD-DCS Moduleinschüben  mit höchster Packungsdichte variable Portdichte mit 72 LCD und/oder MPO-Ports

Damit 144 Fasern mit LCD- oder 864 Fasern mit MPO-Adapter

Gehäuse:	19“-1 HE, Edelstahl, vormontiert mit vier Schächten zur Aufnahme der HD-DCS Moduleinschübe (mit 6 LCD- oder MPO-Adapter)

Farbe:	schwarz, ähnlich RAL 9005

Tiefe:	432 bis  507 mm

Montageart:	frontbündig montiert

Trunkfixierung:	über tiefenvariable Kabelabfangplatte

Lieferumfang:	2 Abdeckkappen mit Markierungsstreifen

19“-Befestigungsmaterial

tiefenverstellbarer Kabelabfangplatte

QS-Managementsystem nach ISO 9001:2000 und ISO 14001:2004

Type:		Dätwyler HD-DCS Panel 19“ 1HE

Art.-Nr:		473601

Menge:	_______

Material:	__________

Lohn: 	__________