
HD-DCS Patchkabel-Management-Set 19 “ 1HE für HD-DCS-Gehäuse
Pos.
Leistungsbeschreibung
Einheitspreis
Gesamtpreis



in €
in €

HD-DCS Patchkabel-Management-Set 19 “ 1HE für HD-DCS-Gehäuse mit abnehmbaren Beschriftungsfeld dient der geordneten Führung der HD-DCS-Patchkabel vor den 19“-Gehäusen
Material:
Polycarbonat

Farbe:
schwarz, ähnlich RAL 9005

Lieferumfang:
4 Patchkabelführungen


4 Etikettenschilder, -Abdeckungen und -Schilder 

QS-Managementsystem nach ISO 9001:2000 und ISO 14001:2004

Type:

Dätwyler HD-DCS Patchkabel-Management-Set 19 “ 1HE
Art.-Nr:

473620

Menge:
_______ 

Material:
__________


Lohn: 
__________

473620
Stand: 27.10.2020

