RJ45 Modul „MS-K Plus“; Cat.6A (500MHz); geschirmt; nach EN 60603-7-51

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Anschluss von Datenkabel der Kategorie: 6A, 7, 7A, 8.x

Montage: ohne Spezialwerkzeug.

Datenrate: 10Base-T, 100Base-T, Gigabit-Ethernet, 10GBase-T

Remote Powering: Poe, PoE Plus, 4PPoE

Einbaumaß: Keystone (Öffnung 14,8x19,3) EN 60603-7-1

Farbe: Metall

Material: Zink-Druckguss

Kabelabgang: 30°

Zugentlastung: Kabelbinder

Schirmkontaktierung: 360°

Kabeldurchmesser: 6,0 - 8,0 mm

Potentialausgleich: direkt über Gehäuse, oder 6,3mm Flachstecker

Staubschutzkappe: grau (andere Farben optional)

Aderkontaktierung: IDC

Farbcode: TIA/EIA-A und -B

Aderdurchmesser: 0,70 – 1,60 mm

CU-Leiter solid: 0,50 – 0,64 mm (AWG 26 – AWG 22)

CU-Leiter flex: AWG 26/7 – AWG 23/7

wiederbeschaltbar bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts

Fabrikat: Dätwyler

Typ: MS-K Plus

Art.Nr. 440005